U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

e-mail antonio.giordano@aspvv.it –gareecontratti@aspvv.it

OGGETTO: Procedura negoziata tramite piattaforma MEPA per l’acquisto di Elettromiografo per l’U.O.C. Neurologia

# CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CIG: Z143D1DEC0

Questa A.S.P. intende procedere, ai sensi dell’art. 70, co 1 del D.Lgs 31 Marzo 2023, n.36 Codice dei contratti pubblici all’acquisto di n. 1 Elettromiografo per l’U.O.C. Neurologia

Sistema per l’acquisizione di segnali neurofisiologici a struttura carrellata, cosi configurato:

Requisiti minimi

SISTEMA ELETTROMIOGRAFICO/EP 4 CANALI carrellato dotato di:

•	Carrello di tipo medicale comprensivo di trasformatore di isolamento preferibilmente fornito di chiusura posteriore di sicurezza dotato di :

o	supporto per la testina;

o	stampante laser B/N.

•	Dotato di PC e di Sistema Operativo di ultima generazione, almeno Windows 10 Professional;

•	Dotato di monitor di visualizzazione di almeno 24”;

•	Dotato di audio ad alta qualità preferibilmente integrato nel corpo macchina;

•	Dotato di masterizzatore DVD integrato per l’archiviazione dei dati paziente e delle tracce relativi agli esami effettuati;

•	Dotato di testina di amplificazione a 4 canali bipolari (4 ingressi DIN e 11 Touch proof) gestibili via software per acquisire segnali EMG e registrazione di segnali EP;

•	Sistema dotato di amplificatori a basso rumore;

•	Sistema con convertitore analogico digitale a 24 bit;

•	CMRR maggiore di 120 dB;

•	Sistema con elevata frequenza di campionamento almeno di 64 KHz per singolo canale;

•	Dotato di stimolatori acustici, somato sensoriali e flash integrati nel pannello di gestione;

•	Dotato di doppio Stimolatore elettrico integrato nel pannello di controllo con uscite multiple indipendenti:

o	Doppio Stimolatore elettrico con uscita in corrente costante da 0 a 100mA e treni da 0,1 a 100 Hz;

o	Durata dello stimolo da 50 us a 1 ms.

•	Presenza di un trigger IN e OUT;

•	Presenza di pannello di controllo dotato di interfaccia LCD preferibilmente touch screen a colori almeno da 10” estraibile personalizzata per ogni singolo esame con possibilità di revisione delle tracce sulla stessa e gestione di tutte le funzioni dello strumento (inserimento dati pazienti, gestione dei marker, inserimento delle misure e accesso rapido con codice colore a tutte le funzioni di stimolazione e gestione dei parametri di acquisizione);

•	Possibilità di secondo pannello di controllo Wireless su Tablet indicativamente di 10” con collegamento WiFi allo strumento per il completo controllo dello strumento con stesse caratteristiche di interfaccia primaria e visualizzazione delle tracce con possibilità di inserimento delle note per ogni singolo esame a distanza;

•	Possibilità di tastiera dedicata per il controllo e la gestione dell’intero esame, comprensiva di display per la visualizzazione, in tempo reale, dei parametri di stimolazione, con doppia connessione di tipo USB e Bluetooth per lavorare a distanza dalla stazione di acquisizione;

•	Manipolo di stimolazione con erogazione dell’impulso (singolo e continuo), regolazione dell’intensità di stimolazione e 2 tasti configurabili specificatamente per ogni programma.

•	Dotato di monitor LCD di almeno 22” per la stimolazione pattern.

SOFTWARE

•	Software semplice ed intuitivo per la gestione, analisi e refertazione per i seguenti esami:

o	Velocità di conduzione nervosa motoria, sensitiva e combinata;

o	Inching motorio e sensitivo;

o	Onda F;

o	Test del decremento;

o	Riflesso-H;

o	Test di collisione;

o	Blink Reflex stimolato e non;

o	Risposta Simpatico-Cutanea;

o	Elettromiografia qualitativa;

o	Singola Fibra stimolata e non;

o	Potenziali Evocati Motori;

o	Potenziali Evocati Somato-sensoriali;

o	Potenziali Evocati Pattern.

•	Sistema con facile identificazione degli ingressi attivi in testina con illuminazione LED delle boccole;

•	Misura dell’impedenza degli elettrodi in ogni programma;

•	Layout con interfaccia personalizzabile e differenziabile in ogni programma;

•	Gestione flessibile dei protocolli di studio per velocizzare il flusso di lavoro;

•	Rapida assegnazione dei punteggi delle attività miografiche con possibilità di compilare la tabella inserendo i muscoli studiati in un’unica volta;

•	Memorizzazione delle tracce raw (in tutti programmi EMG, NCV e EP) per post elaborazione del segnale acquisto con possibilità di modifica del filtraggio sulle singole tracce e non esclusivamente sulla media;

•	Funzione di confronto in EP destra/sinistra avanzata con possibilità di stimolazione mantenendo la doppia visualizzazione;

•	Funzionalità di gestione delle singole tracce negli EP;

•	Possibilità di aggiungere misure differenziali in EP direttamente dall’acquisizione.

•	Protocolli personalizzati per il Test del decremento con possibilità di avvio della stimolazione automatica;

•	Possibilità di registrare un tracciato EMG di durata illimitata comprensivo di audio;

•	Possibilità di rivedere il tracciato EMG acquisito anche se non precedentemente salvato;

•	Possibilità di visualizzare le tracce EMG in cascata senza alcun limite;

•	Possibilità di aggiungere/modificare le tracce in acquisizione;

•	Possibilità di eseguire test di Stimolazione Ripetitiva confrontando contemporaneamente almeno due potenziali per sequenza;

•	Possibilità di modificare in acquisizione il nervo (con i relativi siti di stimolazione) e il lato di stimolazione selezionati;

•	Possibilità di visualizzare almeno due finestre free-run in EMG:

•	Presenza di atlante anatomico 3D interattivo e personalizzabile;

•	Possibilità di presentazione di più acquisizioni con calcolo della media, della gran media e sovrapposizione;

•	Referto in formato Microsoft Office, con possibilità di modificare direttamente informazioni sul file .doc ed automaticamente aggiornare il referto nel database;

•	Refertazione automatica integrata con personalizzazione dei modelli di referto e inserimento di frasi pre-compilate;

•	Possibilità di scegliere immagini e tabelle misure da inserire/escludere nel referto, anche in corso di acquisizione.

Completano la fornitura:

Garanzia full risk di almeno 24 mesi, comprensiva di manutenzione periodica come da manuale d’uso e verifiche elettriche;

Marcatura CE come dispositivo medico secondo la Direttiva 93/42 o Regolamento 2017/745 ai sensi della Normativa Vigente, con indicato l’eventuale numero identificativo dell’organismo notificato che l’ha rilasciata;

Sistema completamente rispondente alle normative vigenti in termini di privacy e protezione dei dati (GDPR 2016/679).

L’importo presunto della fornitura è pari a € 35.000,00

PROCEDURA DI GARA.

La gara verrà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art 108, co 1 del Codice determinata con riferimento agli elementi di seguito indicati:

OFFERTA TECNICA - 70 punti

OFFERTA ECONOMICA – 30 punti

I punteggi saranno assegnati dalla Commissione nominata ad hoc, in fase successiva.

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI).

I punteggi relativi all'Offerta Tecnica saranno assegnati sulla base dei criteri di seguito indicati:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

| SISTEMA ELETTROMIOGRAFO CON EP |
| --- |
| Caratteristiche degli amplificatori ( indicare ) : numero dei canali EMG, tipologia di connessione degli amplificatori, Impedenza di ingresso, CMRR, Rumore tipico | 18 |
| Frequenza di campionamento ( Specificare frequenza di campionamento del singolo canale e di tutti i canali acquisiti contemporaneamente ) | 10 |
| Caratteristiche del Software analisi e refertazione | 18 |
| Caratteristiche dello stimolatore elettrico, Intensità di corrente, Tensione massima di uscita | 10 |
| Caratteristiche Visualizzazione a schermo di tracce e parametri, connessione a stazione di refertazione | 10 |
| Requisiti migliorativi | 4 |
| Totale | 70 |

La Ditta che non raggiungerà il punteggio minimo di 42/70 punti, non verrà ammessa alla fase successiva di gara.

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI).

Il punteggio relativo all’importo offerto, verrà calcolato in automatico dal sistema in sede di gara secondo le seguenti modalità: Punteggio Massimo 30

X = Imin/In x 30

dove:

Imin = Importo minimo offerto;

In = Importo offerto da ciascun concorrente;

X= Punteggio attribuito all’offerta.

La somma dei punteggi che saranno attribuiti dalla Commissione di gara, in sede di valutazione delle offerte dei concorrenti non potrà superare i 100 (cento) punti.

Le Ditte interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, nel termine perentorio e all’indirizzo indicati nella RdO sul Portale Mepa il plico virtuale, contenente la documentazione di seguito indicata, che dovrà essere caricata nella sezione riservata alla RDO sul Portale MEPA.

Oltre il termine perentorio stabilito, non sarà possibile inviare alcuna offerta in quanto la procedura si chiuderà automaticamente. L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio delle Ditte, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda Appaltante ove, per disguidi telematici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. A pena di esclusione il plico virtuale sopra citato dovrà contenere le buste virtuali di seguito indicate:

- “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

- “B - OFFERTA TECNICA”;

- “C - OFFERTA ECONOMICA”.

Non deve essere inviato alcun documento cartaceo.

La procedura è interamente gestita sul Portale MEPA.

BUSTA VIRTUALE “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Dovrà contenere la seguente documentazione:

- Copia del presente Capitolato speciale d’appalto sottoscritto digitalmente per accettazione;

- Domanda di partecipazione (è preferibile utilizzare il modello allegato);

- DGUE;

- Dichiarazione che i prezzi offerti rientrano nella media delle quotazioni praticate da codesta ditta a livello nazionale per aziende di pari dimensioni;

- Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante.

BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA”

Dovrà contenere la Relazione Tecnica redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta partecipante alla gara. Il progetto, redatto in lingua italiana, dovrà essere sviluppato in stretta corrispondenza con i vari elementi per l’attribuzione del punteggio nella tabella sopra riportata.

Per facilità di presentazione del file “Progetto tecnico” si utilizza l’unione dei file pdf (in gergo informatico: merge).

BUSTA VIRTUALE “C – OFFERTA ECONOMICA”

In questa busta virtuale deve essere contenuta l'offerta economica, predisposta secondo quanto previsto dal fac-simile della RDO,

Vanno prese in considerazione fino a due cifre decimali, oltre le quali si procederà a troncamento.

L'offerta deve essere sottoscritta, dal Legale Rappresentante o titolare della Ditta o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del Legale Rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, l’Azienda Appaltante si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata dopo le opportune verifiche sull'operato della Commissione di gara.

I prezzi non potranno subire variazioni di sorta e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

La Ditta esecutrice non potrà quindi eccepire, durante l’espletamento del servizio, la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi non si configurino e vengano riconosciuti come causa di forza maggiore contemplati dal Codice Civile e non esclusi da altre norme del presente Capitolato speciale d’appalto.

Nel rispetto dei principi inderogabili di trasparenza e imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, l’eventuale erroneo inserimento dell’offerta economica all’interno della busta amministrativa (A) e/o tecnica (B), sarà motivo di esclusione dalla procedura di gara.

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e congrua dall’Amministrazione.

OFFERTE ANOMALE.

In caso di offerte anormalmente basse troverà applicazione quanto stabilito dall’art 110 del D.lgs n 36/2023.

APERTURA DELLE OFFERTE.

Nella seduta si procederà all’apertura delle seguenti buste:

- Busta virtuale “A - Documentazione amministrativa”: apertura e conseguente controllo formale della documentazione nella medesima contenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente invito ai fini della regolarità di tutti (nessuno escluso) i requisiti a concorrere.

- Busta virtuale “B - Offerta tecnica”: apertura e “mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati di prenderne visione” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 13/11). La fase di valutazione del pregio tecnico dell’offerta avverrà in una o più sedute riservate con l’assegnazione del relativo punteggio.

- Busta virtuale “C - Offerta economica”: apertura e valutazione dell’offerta economica, nel rispetto delle condizioni contenute nel seguente disciplinare.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato.

CONDIZIONI PARTICOLARI

GARANZIA – MANUTENZIONE E ASSISTENZA

L’apparecchiatura offerta e i dispositivi accessori devono essere garantiti per almeno 24 mesi a partire dalla data del collaudo positivo, per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, in caso di cattivo o mancato funzionamento, la sostituzione dell’apparecchiatura, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità solo nel caso in cui  dimostri che la mancanza di buon funzionamento sia imputabile all’Azienda.

Il Fornitore, per i primi 24 mesi, a partire dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura e i dispositivi accessori ordinati. Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per il primo periodo di 24 mesi, è incluso nel prezzo  di acquisto delle apparecchiature e dei dispositivi accessori.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti comprensiva degli accessori, dei materiali di consumo soggetti ad usura con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all’ordinario utilizzo (materiale monouso).

Il Fornitore dovrà garantire quindi:

- la sostituzione di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza l’apparecchiatura e i dispositivi accessori, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo;

- il  medesimo livello qualitativo dell’ apparecchiatura, come accertato all’atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento dell’ apparecchiatura, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.

Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e ai dispositivi accessori. Inoltre gli interventi di assistenza e manutenzione full risk  dovranno essere concordati dal Fornitore con il personale sanitario utilizzatore dell’attrezzatura.

FORNITURA PARTI DI RICAMBIO

Tutte le parti di ricambio dovranno essere originali. Il Fornitore deve garantire all’Azienda la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette condizioni si rimanda alla normativa vigente in materia.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 93 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 28 del Codice.

PAGAMENTO – PENALI

Il pagamento sarà effettuato, dopo regolare  verifica/collaudo  entro i termini previsti dalla normativa in materia, decorrenti dalla data di  presentazione di fattura (CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFZONQ)

E’ a cura della ditta l’esibizione di bolla di consegna controfirmata ed il relativo collaudo, senza i quali non si potrà procedere alla liquidazione della fattura.

La liquidazione della fattura, inoltre, potrà essere sospesa nel caso di contestazioni o reclami da parte dell’A.S.P. In tal caso si interrompe la decorrenza del termine di legge e la liquidazione sarà disposta successivamente alla intervenuta positiva definizione della contestazione.

Nel caso di ritardata e/o mancata consegna, oltre ad una penale giornaliera si procederà con esecuzione in danno. In caso di non rispetto del programma manutentivo FULL RISK al fornitore saranno applicate le penali previste dalla normativa vigente.

La ditta, in sede di stipula contrattuale, da sistema dovrà produrre bollo di € 16,00 in modalità marca ovvero pagamento telematico.

DATI PERSONALI – TRACCIABILITA’

La ditta  con la presentazione dell’offerta consente  il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per le esigenze concorsuali.

La ditta con la sottoscrizione del capitolato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136\2010 e s.m.i.

RINVII

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 36/2023 e smi in tema di contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, al Codice Civile e a tutta la restante normativa emanata dalla Stato e dalla Regione Calabria in materia di contabilità, contratti, rapporti di lavoro, previdenza e assicurazioni.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs 36/2023, Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente U.O. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia dott. Andrea Petta

L’Azienda Appaltante si riserva di comunicare il Direttore dell’Esecutore del Contratto (D.E.C.) una volta espletata la procedura di gara.

Il presente documento dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dalla ditta concorrente, pena l’esclusione.